**Электр желілерін зақымдағаны үшін«КазИнженерСтрой»ЖШС-ті әкімшілік жауапкершілікке тарту**



«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті» ММ-не (бұдан әрі – Департамент) ҚС 10 кВ кабельдік желілерінің зақымдалғаны туралы «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-Энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ келіп түскен материалдар бойынша әкімшілік іс қозғады. Әкімшілік істі қарау барысында «КазИнженерСтрой» ЖШС 2021 жылдың соңына қарай жер жөндеу жұмыстары кезінде Нұр-Сұлтан – Қарағанды тас жолы бөлігінде ТЖТҚС-15- тен ТЖТҚС-11-ге дейінҚС-10 кВ электр кабелін зақымдады, бұл 2015 жылғы 30 наурыздағы №246 тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидасының 243, 245 тармақтарын бұзу болып табылады.

Осыған байланысты Департамент , ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 802-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, кернеуі 1000 вольттан асатын электр желiлерiн (әуе электр беру желiлерiн, жерасты және суасты кәбіл желiлерiн, трансформаторлық және өзгертушi шағын станцияларды, бөлiп таратқыш құрылғылар мен ауыстырып қосқыш пункттерді) бүлдiргені үшін «КазИнженерСтрой» ЖШС-ті Кодекстің 302-бабының 2-бөлімі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартты. Компанияның заңды өкілі бұл құқық бұзушылықпен келісті, осыған байланысты әкімшілік іс жеңілдетілген тәртіпте қаралды. Айыппұл төленді.

Департамент барлық жеке және заңды тұлғаларға электр желілері жанында қазба және құрылыс-монтаждық жұмыс жасаған кезде Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын және Электр желілері объектілерінің күзет аймақтарын және осындай аймақтардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу қағидаларын сақтау керектігін ескертеді.

***«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі***

 ***Атомдық және энергетикалық қадағалау***

 ***мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы***

***бойынша аумақтық департаменті» ММ***

**ТОО «КазИнженерСтрой» привлечен к административной ответственности заповреждение электрических сетей**

ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по г. Нур-Султан» (далее – Департамент) было возбуждено административное производство по поступившему материалу ГУ «Управления топливно–энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан» о допущенном повреждении КЛ-10кВ ПС. В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что в конце 2021 года ТОО «КазИнженерСтрой» при производстве земляных работ на участке трассы Нур-Султан – Караганда от УКТП-15 до УКТП-11 повредило силовой кабель КЛ-10кВ, что является нарушением п. 243, 245 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей от 30 марта 2015 года №246.

В связи с этим Департамент руководствуясь частью 2 статьи 802 кодекса административных правонарушениях РК (далее – Кодекс) привлек к административной ответственности за повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт (воздушных линий электропередачи, подземных и подводных кабельных линий, трансформаторных и преобразовательных подстанций, распределительных устройств и переключающих пунктов) ТОО «КазИнженерСтрой» по части 2 статьи 302 Кодекса. С вменяемым правонарушением законный представитель предприятия согласился, в связи с этим административное дело было рассмотрено в упрощённом порядке. Штраф оплачен.

Департамент рекомендует всем физическим и юридическим лицам при производстве земляных и строительно-монтажных работ вблизи с электрическими сетями соблюдать требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

***ГУ «Территориальный департамент***

 ***Комитета атомного и энергетического***

***надзора и контроля Министерства энергетики***

***Республики Казахстан по г. Нур-Султан»***